基本安全--防火与灭火

考试大纲

1.概论

1.1船舶的特点与火灾的关系

1.2船舶消防工作的重要性

1.3船舶消防工作方针

1.4安全防火控制与船员群体素质

2.燃烧的基本知识

2.1 燃烧的实质（氧化反应、游离基）

2.2 燃烧的条件（必要条件——燃烧三要素、充分条件）

2.3 燃烧的类型（闪燃、着火、自燃、爆炸）

2.4火的蔓延（传导、辐射、对流）

3.火的分类及灭火方法

3.1 火的种类及特点（甲、乙、丙、丁类火）

3.2 灭火的基本方法（隔离法、窒息法、冷却法、抑制法）

4.灭火剂

4.1灭火剂的种类及灭火原理（水、二氧化碳、泡沫、化学干粉、砂土、新型灭火剂）

4.2 各类灭火剂适用对象及灭火注意事项

5.船舶消防器材

5.1手提式灭火器（水、二氧化碳、泡沫、干粉等）的结构、灭火作用和使用方法

5.2各种移动式灭火装置（便携式泡沫发生器，移动式泡沫、二氧化碳、干粉装置）的结构、灭火作用和使用方法。

5.3其他消防器材及其作用 包括：消防斧、消防钩、砂箱、消防桶、防火毯等

5.4消防员装备的佩戴和使用（佩带呼吸装置在充满烟雾的封闭处所、舱室进行灭火与营救）。

5.5其他个人设备（紧急逃生呼吸器（EEBD）、防毒面具）

6.船舶消防系统

6.1船舶火灾探测及报警系统（固定式探火和失火报警系统、抽烟式探火及报警系统、自动喷水器探火和失火报警系统）

6.2固定水灭火系统—包括使用喷水枪及散射水枪扑灭较大火灾

6.3 其他固定灭火系统（固定压力式水雾灭火系统、二氧化碳灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统）

7.船舶消防组织与应急行动

7.1船舶消防组织（消防组织、消防应变部署表、、消防应变信号、值班巡逻制度、人员集合点及各自的职责、通信联系（船与船、船与岸）、消防演习）

7.2 船舶防火控制图（灭火器的位置和应急逃生路线）

7.3人员安全程序（逃生要领）

8.船舶火灾的成因和预防

8.1船舶火灾的主要原因：（1）人的因素：吸烟（2）机器设备的因素：厨房设备、轴承过热（3）环境因素：静电、自然、其他化学反应(4)管理的因素：热工作业、电气设备、机舱漏油。改动原因：原表述条理不清。

8.2 船舶火灾的预防措施（修船防火、装卸货期间防火、日常航行中防火）

8.3 船舶结构防火（A、B、C级分隔）

9．船舶灭火程序

9.1船舶灭火程序与基本原则

9.2火灾报警及紧急行动（报警程序、确定位置和隔离）

9.3灭火步骤（灭火、防再燃值守、排烟）

9.4重点区域火灾扑救程序（包括：机舱、货舱、生活区等）

9.5观看船舶消防录像并组织讨论